江苏春灌建设工程有限公司

询 价 函

编号：CGJS-WZ-008-012

我公司建设的 响水县经济开发区农产品精深加工项目B区工程现已具备进场施工条件。针对本项目所需       门采购及安装    现邀请贵单位进行报价。

- 拟采购货物一览表

| - 序号 | - 货物名称 | - 规格、主要参数 | - 单位 | - 暂定数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 防火门 | - 甲级防火门 | - m2 | - 35.49 | - 符合图纸要求 |
| - 2 | - 防火门 | - 乙级防火门 | - m2 | - 127.44 | - 符合图纸要求 |
| - 3 | - 木门 | - 成品木门（含门套） | - 樘 | - 40 | - 符合图纸要求 |
| - 4 | - 铝合金 - 平开门 | - 铝合金带框玻璃平开门 | - m2 | - 165.06 | - 符合图纸要求 |
| - 5 | - 钢制推拉门 | - 钢制推拉门，内岩棉板带疏散小门 | - m2 | - 306 | - 符合图纸要求 |
| - 6 | - 闭门器 | - 闭门器 | - 个 | - 121 | - 符合图纸要求 |

- 注：投标文件由投标人自行打印，密封。本次招标采取二轮报价形式，各投标人打印足够的空白报价单加盖公章现场进行竞价。

- 付款方式、工期约定

- 工期四十天；安装结束经门窗专项验收及第三方检测单位检测合格后15个工作日内付至合同价95%，剩余5%作为质保金，2年质保期结束后付清。

- 三、相关说明

- 投标人应依据报价单格式针对项目及市场情况合理报价。

- 报价文件应加盖单位公章或业务章，否则做无效报价处理。

- 投标人应提供营业执照及相应的资质证书，经营范围应符合本次采购需求。投标人代表应携带本人身份证参与开标，若非法定代表人，还应提供授权委托书。

- 4、报价截止时间为 2022-8-7 15：00  ，投标人应在截止时间前将报价文件递交至江苏春灌建设工程有限公司会议室，否则不予接收。

5、其他：（1）本次询价最低价中标

（2）价格包含运输、安装、税金（9%）等一切费用

- 四、联系方式

- 采购人：江苏春灌建设工程有限公司

- 联系人：张兴泉

- 联系电话：15195192707

- 送达地点：响水县帝逸国际北门

- 报价单

- 项目名称：响水县经济开发区农产品精深加工项目B区

- 收件单位： 江苏春灌建设工程有限公司

- 报价单位：

- 报 价 人：                          电    话：

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格型号主要参数 | - 单位 | - 数量 | - 全费用综合单价（元） | - 金额（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 防火门 | - 甲级防火门 | - m2 | - 35.49 |  |  |  |
| - 2 | - 防火门 | - 乙级防火门 | - m2 | - 127.44 |  |  |  |
| - 3 | - 木门 | - 成品木门（含门套） | - 樘 | - 40 |  |  |  |
| - 4 | - 门 | - 铝合金带框玻璃平开门 | - m2 | - 165.06 |  |  |  |
| - 5 | - 钢制推拉门 | - 钢制推拉门，内岩棉板带疏散小门 | - m2 | - 306 |  |  |  |
| - 6 | - 闭门器 | - 闭门器 | - 个 | - 101 |  |  |  |
| - 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

- （此表可延长）

- 注：此价格包含运输、安装、税金（9%）等一切费用

- 我公司完全响应贵公司询价函提出的相关要求，确保无偏离！

- 供应商（签章）：

- 日期：2022年9月5日

授权委托书（如果有）

本人  （姓名）  系  （投标人名称）  的法定代表人，现委托（姓名），身份证号：                      为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 项目投标文件、签订合同和处理异议、投诉有关事宜，其法律后果由我方承担。

年    月    日

询价文件要求的其他资料