江苏春灌建设工程有限公司

询 价 函

编号：CGJS-WZ-008-008

我公司建设的 响水县经济开发区农产品精深加工项目B区工程现需采购消防一体化设施。现邀请各潜在投标人进行报价。

- 拟采购货物一览表

| - 序号 | - 货物名称 | - 规格、主要参数 | - 单位 | - 暂定数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 消防一体化抗浮大模块半地埋泵站 | - 具体规格以图纸为准 | - 套 | - 1 |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |

注：投标文件由投标人自行打印，密封。本次招标采取二轮报价形式，各投标人打印足够的空白报价单加盖公章现场进行竞价。

- 付款方式、工期约定

工期15天；合同签订后预付20%，安装完成付至95%，5%质保金，质保期1年。

- 三、相关说明

- 1、投标人应依据报价单格式针对项目及市场情况合理报价。

- 2、报价文件应加盖单位公章或业务章，否则做无效报价处理。

- 3、投标人应提供营业执照及相应的资质证书，经营范围应符合本次采购需求，投标人代表应携带本人身份证参与投标，如若非法定代表人，还应提供授权委托书。

- 4、报价截止时间为 2022-9-30 15：00  ，投标人应在截止时间前将报价文件递交至江苏春灌建设工程有限公司会议室，否则不予接收。

5、其他：（1）本次询价最低价中标

- （2）投标人自行踏勘现场，报价包含货款、运输费、卸车费、安装费，调试费、税金等一切费用。

- 四、联系方式

- 采购人：江苏春灌建设工程有限公司

- 联系人：张兴泉

- 联系电话：15195192707

- 送达地点：响水县帝逸国际北门

- 报价单

- 项目名称：响水县经济开发区农产品精深加工项目B区

- 收件单位： 江苏春灌建设工程有限公司

- 报价单位：

- 报 价 人：                           电    话：

|  | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢水箱 | 17m*12m*3m=612m³ 含泵房（4m*8m*3m） | 1台 |  |  |  |
| 2 | 消火栓泵 | 消火栓泵37KW星三角加应急，流量25L/S，扬程80M | 2台 |  |  |  |
| 3 | 消防控制柜 | 37KW | 1台 |  |  |  |
| 4 | 喷淋泵 | 喷淋泵45KW | 2台 |  |  |  |
| 5 | 排污泵 | 4KW | 2台 |  |  |  |
| 6 | 消防控制柜 | 45KW星三角加应急，80L/S,扬程80M | 1台 |  |  |  |
| 7 | 双电源总柜 | 400A | 1台 |  |  |  |
| 8 | 消防低频巡检柜 | 带触摸屏,PLC, 自动低频巡检专用变频器一控六 | 1台 |  |  |  |
| 9 | 辅材 | 电线、电缆、管路、阀门、槽钢、工字钢、角铁、流量计、流量表、电子元器件等一切 | 1项 |  |  |  |
| 10 | 泵房安装费 |  | 1项 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |

报价分为水箱部分、泵房设备与辅材、泵房安装与调试费

- 注：此价格包含运输、安装、税金（13%）等一切费用

- 我公司完全响应贵公司询价函提出的相关要求，确保无偏离！

- 供应商（签章）：

- 日期：2022年9月30日

授权委托书（如果有）

本人  （姓名）  系  （投标人名称）  的法定代表人，现委托（姓名），身份证号：                      为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 项目投标文件、签订合同和处理异议、投诉有关事宜，其法律后果由我方承担。

年    月    日

询价文件要求的其他资料