## Sheet1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含9%税） | 全费用合价（含9%税） | 其中
暂估价
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1、名称:高压柜 2、型号:KYN28-12/出线柜，GP-新增 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1、名称:高压柜 2、型号:KYN28-12/进线隔离柜，GP1 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1、名称:高压柜 2、型号:高压柜KYN28-12/开关总柜，GP2 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1、名称:高压柜 2、型号:高压柜KYN28-12/PT柜，GP3 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1、名称:高压柜 2、型号:高压柜KYN28-12/出线柜，GP4 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:低压柜 2、型号:MNS/DP-1受电柜 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:低压柜 2、型号:MNS/DP-2电容器柜 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:低压柜 2、型号:MNS/DP-3馈线柜 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 030404004004 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:低压柜 2、型号:MNS/DP-4馈线柜 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 030404004005 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:低压柜 2、型号:MNS/DP-5馈线柜 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 030404004006 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:低压柜 2、型号:MNS/DP-6馈线柜 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
12 | 030404004007 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:壁挂直流箱20AH | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:高压电缆 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*95 | m | 350 | 0 | 0 | 0
14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:高压电缆终端户内 2、型号:3*95m2 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
本页小计 | [6 empty] | 0 | 0
【金石工程计价软件V5.26】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含9%税） | 全费用合价（含9%税） | 其中
暂估价
15 | 030401002001 | 干式变压器 | 1、名称:干式变压器(不锈钢外壳） 2、型号:SCB13-1000KVA/10/0.4 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
16 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称:密集型母线槽2000A | m | 3 | 0 | 0 | 0
17 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1、名称:密集型母线槽端子箱800*1000*500 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
18 | 030403003001 | 带形母线 | 1、名称:主变与低压柜链接母排2000A(ABC+N) | m | 2.5 | 0 | 0 | 0
19 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、型号:ZR-YJV22-0.6/1-4*240 | m | 1410 | 0 | 0 | 0
20 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称:低压电缆头（含线鼻子）4*240m2 | 个 | 12 | 0 | 0 | 0
21 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称:中心点接线RVV-1*240 | m | 25 | 0 | 0 | 0
22 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称:接地极L50*50*2500 | 根 | 10 | 0 | 0 | 0
23 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称:接地扁铁 - 50 * 6 | m | 160 | 0 | 0 | 0
24 | 030404004008 | 槽钢10# |  | m | 45 | 0 | 0 | 0
25 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1、名称:无声轴流风机0.6kW/380V | 台 | 4 | 0 | 0 | 0
26 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称:防火堵洞柜下 | 处 | 4 | 0 | 0 | 0
27 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:组合式配电箱PZ30 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
28 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:铜芯塑料绝缘线（含管）WDZ-BYJ-0.5-4 | m | 400 | 0 | 0 | 0
29 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:铜芯塑料绝缘线（含管）WDZ-BYJ-0.5-2.5 | m | 400 | 0 | 0 | 0
30 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:翘板式单相暗式开关5A 250V | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
31 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:三相四线暗式开关插座15A 380V | 个 | 10 | 0 | 0 | 0
32 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:单相三线暗式开关插座10A 250V | 个 | 10 | 0 | 0 | 0
33 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:应急灯40W 220V | 套 | 10 | 0 | 0 | 0
本页小计 | [6 empty] | 0 | 0
【金石工程计价软件V5.26】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含9%税） | 全费用合价（含9%税） | 其中
暂估价
34 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称:双管LED灯(带应急装置）2*40W 220V | 套 | 9 | 0 | 0 | 0
35 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称:柜式空调5匹 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
36 | 030701014001 | 除湿机 | 1、名称:除湿器90L/d，额定功率860W | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
37 | 030402008001 | 互感器 拆除旧的更换新的 | 1、名称:高压电流互感器LZZBJ9-10 400/5 0.2S 0.2S 10VA/10VA | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
38 | 030403003002 | 带形母线 | 1、名称:10kV高压母线630A(ABC+PE) | m | 1 | 0 | 0 | 0
39 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 1、名称:高压柜拆除安装6台KYN28-12高压柜拆除移动1米；插入GP-新增柜重新拼接 | 台 | 6 | 0 | 0 | 0
40 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1、名称:拆装直流柜2台移动一米 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
41 | 030414002001 | 10kV隔离开关调试 |  | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
42 | 030414002002 | 送配电装置系统 |  | 台 | 3 | 0 | 0 | 0
43 | 030414009001 | 避雷器 | 1、名称:10kV避雷器试验 | 组 | 5 | 0 | 0 | 0
44 | 030414008001 | 母线 | 1、名称:10kV母线 | 段 | 2 | 0 | 0 | 0
45 | 030414015001 | 电缆试验 | 1、名称:10kV高压电缆试验 | 根 | 2 | 0 | 0 | 0
46 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、名称:10kV 1000kVA变压器 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
47 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称:接地网试验 | 组 | 1 | 0 | 0 | 0
48 | 030414010001 | 电容器 | 1、名称:1kV 电容试验 | 组 | 1 | 0 | 0 | 0
49 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1、名称:1kV系统调试 | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0
50 | 030414002004 | 安全工器具备品 | 1、型号:满足供电公司验收要求 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
本页小计 | [6 empty] | 0 | 0
合 计 | [6 empty] | 0 | 0